Аппарат для быстрой дезинфекции наконечников      Clevo

Производитель: Dmetec
Страна: Южная Корея

Дезинфекция наконечников жёстким ультрафиолетовым облучением.

  При жёстком излучении 695,487 uW.сек./см2 достигается дезинфекция 99,9%

  Подходит для стоматологических наконечников и скалеров

  Дезинфекция за 13 секунд

  Лёгкий вес и малые габариты

  Ароматерапия

Технические характеристики:

  Напряжение и частота: 220V, 60Hz

  Мощность: 21W, 22W

  Ток лампы: 0,18 А

  Напряжение лампы: 45 V

  Ультрафиолетовое излучение: 5,7 W

  Жизненный цикл лампы: 8000 часов

  Вес: 3 кг

  Размеры (ВхШхГ): 105х200х105 мм

Компания: ООО "СМДЕНТАЛ"              E-mail: ltddent@mail.ru
Тел: 8-495-973-14-47, 8-926-013-01-03                         Сайт: www.ltddent.ru